| Kuruluş Adı1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres2 |  |  |  |  |
| Üretim Adresi2 |  |  |  |  |
| Şirket Yetkilisi3 |  |  |  |  |
| Diğer Adres/Ler4 Var ise kuruluşunuzun merkez adresi dışında faaliyet gösteren üretim/hizmet yeri adreslerini yazınız | Adres |  | Gerçekleştirilen Faaliyetler |  |
| İLETİŞİM BİLGİLERİ5 |  |  |  |  |
| Telefon | Faks | E-mail |  | Web |
| KURUMSAL BİLGİLER6 |  |  |  |  |
| Vergi Dairesi |  | Vergi No |  |  |
| UYGULANMASI İSTENEN STANDARTLAR7 |  |  |  |  |
| KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ (2016/425/EU). İLGİLİ STANDART; BILGISI; MODEL/ TİP. ☐; TS EN 149; Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Parçacıklara karşı koruma amaçlı filtreli yarım maskeler Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles. ☐; TS 5560 EN 166; Kişisel göz koruması (Siperlik, Vizör) Personal eye-protection. ☐; TS EN ISO 13982-2; Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler - Bölüm 2: küçük parçacık aerosollerinin giyecek takımlarında içeriye doğru sızıntısının tayini için deney metodu" Protective clothing for use against solid particulates - Part 2: Test method of determination of inward leakage of aerosols of fine particles into suits. ☐; TS EN 943-1 / 2; Sıvı ve katı aerosoller dahil, tehlikeli katı, sıvı ve gaz halindeki kimyasallara karşı koruyucu giysi - Bölüm 1: Tip 1 (gaz sızdırmaz) kimyasal koruyucu giysiler için performans gerekleri Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 1: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits; Tip 1 / 2 Type 1 / 2. ☐; TS EN 14605; Koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı - Vücudun sadece bir kısmına koruma sağlayanlar (tip pb [3] ve tip pb [4]) dâhil, bağlantı yerleri sıvı geçirmez (tip 3) veya sprey geçirmez (tip 4) giyecekler için performans özellikleri Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4]); Tip 3 /4 Type 3 / 4. ☐; TS EN ISO 13982-1; Katı parçacıklara karşı kullanım için koruyucu giyecek - Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklara karşı tüm vücuda koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 5 giyecek) Protective clothing for use against solid particulates - Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing); Tip 5 Type 5. ☐; TS EN 13034; Sıvı kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6 ve tip pb [6] donanımı) Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment); Tip 6 Type 6. TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ ( 93/42/EEC). ☐; TS EN 14683; Tıbbi yüz maskeleri Medical face masks. ☐; TS EN 13795-1; Cerrahi giysiler ve örtüler – Gereklilikler ve deney yöntemleri – Bölüm 1: Cerrahi örtüler ve önlükler Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns. ☐; TS EN 13795-2; Cerrahi giysiler ve örtüler – Gereklilikler ve deney yöntemleri – Bölüm 2: Temiz hava giysileri Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 2: Clean air suits. ☐; TS EN 455-1; Tıbbî eldivenler Medical gloves. ☐; TS EN 455-2; Tıbbî eldivenler Medical gloves. ☐; TS EN 455-3; Tıbbî eldivenler Medical gloves. TEKSTİL. ☐; TSE K 599; Tekstilden mamul tekrar kullanılabilir koruyucu yüz maskeleri. ☐; DİĞER. EN 149 – Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar. Uygulamaya ilişkin performance; EN 149. Toplam içe doğru sızdırma; EN 149. Filtre malzemesinin nüfuziyeti; EN 13274-7. Cilde uyum; EN 149. Alevlenebilirlik; EN 149. Solunan havanın karbondioksit muhtevası; EN 149. Baş kayışı; EN 149. Görüş Alanı; EN 149. Soluk verme valfı; EN 149. Soluk verme valfı akışı; EN 149. Soluk verme valfı çekmesi; EN 149. Solunum direnci (valfli cihazlar); EN 149. Solunum direnci (valfsiz cihazlar); EN 149. Tıkanma deneyi; EN 149. EN 14683 – Tıbbi Yüz Maskeleri. Bakteri Filtrasyon Verimliliği; TS EN 14683. Solunabilirlik; TS EN 14683. Yapay Kanın Penetrasyonuna Karşı Direnç; ISO 22609. Mikrobiyal Temizlik Düzeyi; TS EN 11737-1. TSE K 599 – Tekstilden Mamul Tekrar Kullanılabilir Koruyucu Yüz Maskeleri. Bakteri Filtrasyon Verimliliği; TS EN 14683. Solunabilirlik; TS EN 14683. Yapay Kanın Penetrasyonuna Karşı Direnç; ISO 22609. Mikrobiyal Temizlik Düzeyi; TS EN 11737-1. Temizleme, Yıkama ve kurutma işlemleri; TSE K 599. Boyut kontrolü; TSE K 599. Sürekli takılabilme özelliği; TSE K 599. EN 13795-1/2 – Tıbbi Önlükler, Örtüler, Açık Hava Kıyafetleri. Mikrobiyal Nüfuziyet- kuru; EN ISO 22612. Mikrobiyal Penetrasyon- ıslak; EN ISO 22610. Mikrobiyal Temizlik; EN ISO 11737-1. Partikül Salınımı; EN ISO 9073-10. Sıvı Penetrasyonu; EN ISO 811. Patlama Dayanımı-kuru; EN ISO 13938-1. Patlama Dayanımı-ıslak; EN ISO 13938-1. Çekme dayanımı-kuru; EN 29073-3. EN 455 – Tıbbi Eldivenler. Delik tespiti için sızdırmazlık deneyi; EN 455-1. Boyutlar; EN 455-2. Kırılma kuvveti; EN 455-2. Zorlama testinden sonra kırılma kuvveti; EN 455-2. Endotoksin; EN 455-3. Pudra; EN ISO 21272 Madde (Article(,) 7-9. Süzülebilir proteinler; EN 455-3 Ek (EN 455-3 Ek (Annex) A. Hızlandırılmış yaşlandırma; EN 455-4. TS 5560 EN 166 – Kişisel Göz Koruması. Görüş Alanı; EN 168 Madde 18. Geçirgenlik; EN 167 Madde 6. Kırma güçleri; EN 168 Madde 3.1-3.2. Arttırılmış sağlamlık; EN 168 Madde 3.2. Işık yayılımı; EN 167 Madde 4. Malzeme ve yüzey kalitesi; EN 167 Madde 5. Sıcaklık Kararlılığı; EN 168 Madde 5. UV Kararlılığı; EN 168 Madde 6. Korozyon; EN 168 Madde 8. Tutuşma; EN 168 Madde 7. Damlacıklar ve Sıvı Sıçramaları; EN 168 Madde 12. Buğulanma; EN 168 Madde 16. EN 14126 – Patojen Organizmalara Karşı Koruyucu Giyecekler. Hidrostatik basınç altında bulaşık sıvıların nüfuzuna direnç; ISO/FDIS 16603 ISO/FDIS 16604. Bulaşık sıvılar ihtiva eden maddelerle mekanik temas sebebiyle patojen organizmaların nüfuzuna direnç; ISO 22610. Bulaşık sıvı aerosollerin nüfuzuna direnç; ISO 22611. Bulaşık katı parçacıkların nüfuzuna direnç; ISO 22612. EN 943 (Tip 1-2). Aşınma Dayanımı; EN 530. Sızdırmazlık (sınıf belirlemek için); EN 14325 4.4.2. Esnek Çatlama Direnci; EN ISO 7854. -30˚C Esnek Çatlama Direnci; EN ISO 7854. Yırtılma Dayanımı; EN ISO 9073-4. Çekme Dayanımı; EN ISO 13934-1. Delinme Dayanımı; EN 863. Kimyasalların geçmesine direnç; EN 374-3 (iptal) yerine TS EN 16523-1. Solunum koruyucu cihazlar-kısım 4 alev testi; EN 13274-4, metot 3,. Sızdırmazlık; EN 464. İçeri doğru sızıntı; EN 943-1 Ek A. Simülasyon Testi; EN 943-1 6.2.1. Maksimum ve Minimum Hava Akımının Ölçülmesi; EN 943-1 6.3. Kıyafet Basınç testi; EN 943-1 6.4. Birleştirmeler ve Montajlar için Çekme Testi; EN 943-1 6.5. Soluk verme vanasının sızdırmazlığı; EN 943-1 6.6. Mekanik Mukavemet Testi; EN 943-1 6.7. Jet sıvıların nüfuziyetine dayanımın belirlenmesi; EN 463. Pass-trunun mukavemeti; EN 270-7.10. Dolanmaya karşı dayanım; EN 270-6.11.1. Hava sağlama sistemi; EN 270-.6.10. Bağlantı mukavemeti; EN 270-6.11.3.. Dış hava hortumu; EN 270-7.7.. Çökmeye dayanım; EN 270-7.9.. İç hava hortumu; EN 270-7.9.. Dış havalandırma hortumu; EN 270-7.7.. Solunum direnci; EN 270-6.15.4.2-6.15.4.3. EN 139-6.20. Alınan havanın karbondioksit miktarı; EN 270-6.16. Gürültü; EN 270-6.17. EN 14605 (Tip 3 ve Tip 4). Aşınma Dayanımı; EN 530. Sızdırmazlık (sınıf belirlemek için); EN 14325 4.4.2. Esnek Çatlama Direnci; EN ISO 7854. -30 derecede Esnek Çatlama Direnci; EN ISO 7854. Yırtılma Dayanımı; EN ISO 9073-4. Çekme Dayanımı; EN ISO 13934-1. Delinme Dayanımı; EN 863. Kimyasalların geçmesine direnç; EN 374-3 (iptal) yerine TS EN 16523-1. Jet şeklindeki sıvıların Penetrasyonuna Dayanım (tip 3); EN ISO 17491-3. Sprey Şeklinde Sıvıların Penetrasyonuna Dayanım (tip 4); EN ISO 17491-4. Dikiş Mukavemeti; EN ISO 13935-2. Vizörün Mekanik Dayanımı (vizör varsa); EN 12941 – 7.5. EN 13982 (Tip 5). Aşınma Dayanımı; EN 530. Sızdırmazlık (sınıf belirlemek için); EN 14325 4.4.2. Esnek Çatlama Direnci; EN ISO 7854. Yırtılma Dayanımı; EN ISO 9073-4. Delinme Dayanımı; EN 863. Dikiş Mukavemeti; EN ISO 13935-2. Vizörün Mekanik Dayanımı (vizör varsa); EN 12941 – 7.5. Katı parçacıkların aorosolünün içeriye sızıntısı; ISO 13982-2. EN 13034 (Tip 6). Aşınma Dayanımı; EN 530. Sızdırmazlık (sınıf belirlemek için); EN 14325 4.4.2. Yırtılma Dayanımı; EN ISO 9073-4. Çekme Dayanımı; EN ISO 13934-1. Delinme Dayanımı; EN 863. Sıvı iticiliği; EN ISO 6530. Sıvı Penetrasyonuna Dayanım; EN ISO 6530. Hafif Sprey Şeklinde Sıvıların Penetrasyonuna Dayanım (modifiye bir şekilde yapılıyor, hafifleştirilerek); EN ISO 17491-4. Dikiş Mukavemeti; EN ISO 13935-2. |
| Test yapılması istenen Direktif / Yönetmelik8 | ☐ 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ☐ 2016/425/EU Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği |  |  |  |
| Çalışılması İstenen Parametreler9 |  |  |  |  |
| Yıkama Sayısı |  |  |  |  |
| Numune alımı10 | ☐ Numune müşteri tarafından teslim edilecektir. ☐ Numune EuroGap tarafından alınacaktır. |  |  |  |

1)Analizler EUROGAP’ın GAPTEST Laboratuarı veya sözleşme yaptığı laboratuvarları tarafından oluşan ekip ile yapılacaktır.

2)Analizler ulusal ve uluslararası belirtilen metotlara uygun olarak yapılır.

3)Yapılan analizler EUROGAP’ın GAPTEST Laboratuarı veya sözleşme yaptığı laboratuvarlar tarafından analiz edilecek ve raporlanarak müşteriye gönderilecektir.

4)Başvuru esnasında analizi istenen ürüne ait Teknik bilgiler ek olarak talep edilir.

5) Madde 8 başvuruda beyan edilen bilgilere göre yapılır.

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Ad Soyad 
imza / Kaşe
Tarih

| KONTROL EDEN Pazarlama Yöneticisi Tarih ve İmza | ONAYLAYAN Belgelendirme Yöneticisi Tarih ve İmza |
| --- | --- |