| TALEP no (EUROGAP tarafından doldurulacaktır): |  |
| --- | --- |

KURULUŞ BİLGİLERİ

| Kuruluş Adı: |  |
| --- | --- |
| Kuruluş Adresi: |  |
| Kuruluş Yetkilisi |  |
| Tel |  |
| e-posta |  |

| Kalibre Edilecek Ekipmanların |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adı | Marka/Model | Seri Numarası / Ekipman Numarası | Kalibrasyon Talep Edilen Çalışma Aralığı | Adet | Kalibrasyon Yeri | Açıklama |

Kalibrasyonda aşağıdaki metotlar kullanılmaktadır:

| Cihaz | Metot | Kalibrasyon Yeri |
| --- | --- | --- |
| Şeritmetre | DIN 866; TS 9505 | EUROGAP |
| Çelik Cetvel, Atölye veya Mekanik İş Skalaları | DIN 866 | EUROGAP |
| Dış Çap Mikrometresi | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10.1 | EUROGAP |
| Kumpas; Derinlik kumpası | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 9.1 | EUROGAP |
| Beton Numune Kalıbı | TS EN 12309-1 | EUROGAP |
| Elek | ISO 3310-1, ISO 3310-2 | EUROGAP |
| Kalınlık Mastarı (Sentil vb.(Feeler gauge)) | DIN 2275 | EUROGAP |
| Terazi | EURAMET/cg-18 | Cihazın kullanıldığı yerde |
| Etüv İnkübatör, Soğuk Oda (derin dondurucu vb.), İklimlendirme Kabini, Sterilizatör | Euramet cg-20,DKD-R 5-7 | Cihazın kullanıldığı yerde |
| Göstergeli Sıcaklık Ölçer Direnç sensörlü | Euramet cg-13 | EUROGAP; Cihazın kullanıldığı yerde |
| Beton Test Presleri | TS EN 12390-4 | Cihazın kullanıldığı yerde |
| Çekme - Basma Test Makinesi | TS EN ISO 7500-1, ISO 7500-1 ve ASTM E4 | Cihazın kullanıldığı yerde |

Karar kuralı olarak EuroGap ölçüm belirsizliğini dikkate almaksızın tespit edilen değeri kullanarak ilgili standardı referans alarak uygunluk beyanını raporunda belirtir.

Raporlamada sonuçlara dair uygunluk beyanı talep ediyorsanız, talep ettiğiniz uygunluk kriterini lütfen açıklama kısmına belirtiniz.

Yerinde gerçekleştirilecek kalibrasyon hizmetleri için en az 10 gün önceden EUROGAP’tan randevu alınması gerekmektedir.

KURULUŞ YETKİLİSİ

İSİM, SOYİSİM

İMZA

TARİH